## Лист1
№ п/п | Код точки измерения | Наименование объекта измерения | Наименование точки измерения | Канал | Скважность | Марка устройства | Время жизни канала | Замечания
1 | 242050013209101 | ПС 220 кВ Крол | Ввод 1 Т – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
2 | 242050013209201 | ПС 220 кВ Крол | Ввод 2 Т – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
3 | 242050013313101 | ПС 220 кВ Крол | Ввод 1 – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
4 | 242050013313201 | ПС 220 кВ Крол | Ввод 2 – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
5 | 242050014105101 | ПС 220 кВ Красная Сопка-тяговая (220/27,5/10 кВ) | Ввод 1 Т – 220 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
6 | 242050014105201 | ПС 220 кВ Красная Сопка-тяговая (220/27,5/10 кВ) | Ввод 2 Т – 220 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
7 | 242050015208101 | ПС 220 кВ Курагино | Ф. 1 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
8 | 242050015208102 | ПС 220 кВ Курагино | Ф. 3 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
9 | 242050015208201 | ПС 220 кВ Курагино | Ф. 2 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
10 | 242050015309101 | ПС 220 кВ Курагино | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
11 | 242050015309201 | ПС 220 кВ Курагино | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
12 | 242050015413101 | ПС 220 кВ Курагино | Ф.1 – 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C8-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C8-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
13 | 242050015413201 | ПС 220 кВ Курагино | Ф.2 – 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C8-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C8-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
14 | 242050016105101 | ПС 220 кВ Крупская (ТП) | Ввод-Т-1 220кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.01.2009 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.01.2009 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
15 | 242050016105201 | ПС 220 кВ Крупская (ТП) | Ввод-Т-2 220кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.01.2009 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.01.2009 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
16 | 242050016208101 | ПС 220 кВ Крупская (ТП) | Ф.2 – 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
17 | 242050016208102 | ПС 220 кВ Крупская (ТП) | Ф.3 – 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
18 | 242050016208201 | ПС 220 кВ Крупская (ТП) | Ф.1 – 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
19 | 242050016208202 | ПС 220 кВ Крупская (ТП) | Ф.4 – 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
20 | 242050017105101 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-220кВ "Д-33" | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
21 | 242050017105201 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-220кВ "Д-34" | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
22 | 242050017207101 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-881 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
23 | 242050017207102 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-41 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
24 | 242050017207103 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-903 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
25 | 242050017207104 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-905 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
26 | 242050017207201 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-42 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
27 | 242050017207202 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-906 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
28 | 242050017207203 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ-110 кВ С-904 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
29 | 242050017207901 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ОВ-110кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
30 | 242050017308101 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-23 Кильчуг Ф.№ 2 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
31 | 242050017308102 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-46 Инокентьевка Ф.№ 3 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
32 | 242050017308201 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-16 Переясловка Ф.№ 5 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
33 | 242050017308202 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-7 Межово Ф.№ 4 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
34 | 242050017513101 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ф. № 3 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
35 | 242050017513102 | ПС 220 кВ Саянская (ТП) | ф. № 5 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
36 | 242050018105101 | ПС 220 кВ Щетинкино (ТП) | ВЛ 220 кВ Д-29 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
37 | 242050018105102 | ПС 220 кВ Щетинкино (ТП) | ВЛ 220 кВ Д-30 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
38 | 242050018313201 | ПС 220 кВ Щетинкино (ТП) | Ф № 2 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
39 | 242050019208101 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф. 1 Т-51 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
40 | 242050019208102 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф. 3 Т-3 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
41 | 242050019208201 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф. 4 Т-4 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
42 | 242050019208202 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф. 5 Т-52 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
43 | 242050019309101 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
44 | 242050019309201 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
45 | 242050019413101 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф. №1 Коммунхоз 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
46 | 242050019413102 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф.2 – 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
47 | 242050019413103 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф.2 резерв – 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
48 | 242050019413201 | ПС 220 кВ Кошурниково | Ф. №3 Коммунхоз 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ3р-01-08(А) | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
49 | 242050020209101 | ПС 220 кВ Мана | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
50 | 242050020209201 | ПС 220 кВ Мана | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
51 | 242050020313101 | ПС 220 кВ Мана | ф. №3 10кВ (129-03) | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
52 | 242050020313102 | ПС 220 кВ Мана | Ввод 1 Т – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
53 | 242050020313201 | ПС 220 кВ Мана | ф. №2 10кВ (129-02) | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
54 | 242050020313202 | ПС 220 кВ Мана | ф. №4 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
55 | 242050020313203 | ПС 220 кВ Мана | ф. №8 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
56 | 242050020313204 | ПС 220 кВ Мана | Ввод 2 Т – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
57 | 242050021208101 | ПС 220 кВ Кравченко (ТП) | ВЛ № 1 35 кВ Т-53 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
58 | 242050021208201 | ПС 220 кВ Кравченко (ТП) | ВЛ № 2 35 кВ Т-48 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
59 | 242050021309101 | ПС 220 кВ Кравченко (ТП) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
60 | 242050021309201 | ПС 220 кВ Кравченко (ТП) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
61 | 242070003107101 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | А-6 110кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
62 | 242070003107201 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | А-16 110кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик СЭТ-4ТМ.03 | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
63 | 242070003208101 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | ТН-9 35кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
64 | 242070003208102 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | Ф 35 кВ Т-113 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
65 | 242070003208103 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | Ввод 1 Т – 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
66 | 242070003208201 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | ТН-10 35кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 08.04.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
67 | 242070003208202 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | Ф 35 кВ Т-112 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
68 | 242070003208203 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | Ввод 2 Т – 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
69 | 242070003308101 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
70 | 242070003308201 | ПС 110 кВ Каштан-тяга (ПС-11Т) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
71 | 242070006208101 | ПС 110 кВ Абакумовка | ВЛ-35 кВ Т-41 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
72 | 242070006208201 | ПС 110 кВ Абакумовка | Ф 35 кВ Т-99 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
73 | 242070006208202 | ПС 110 кВ Абакумовка | ф. 35 кВ зап | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
74 | 242070006309101 | ПС 110 кВ Абакумовка | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
75 | 242070006309201 | ПС 110 кВ Абакумовка | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
76 | 242070007209101 | ПС 110 кВ Кварцит-тяга | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
77 | 242070007209201 | ПС 110 кВ Кварцит-тяга | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
78 | 242070008107101 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ПС 110/35/27,5 Камала-II (тяговая) С 63 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
79 | 242070008107102 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ВЛ-110кВ С-805 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
80 | 242070008107103 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ВЛ-110кВ С-806 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
81 | 242070008107104 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ВЛ-110кВ С-52 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
82 | 242070008107201 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ПС 110/35/27,5 Камала-II (тяговая) С 64 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GD-DW-4 | 20.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
83 | 242070008107202 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ВЛ-110кВ С-65 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
84 | 242070008107203 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ВЛ-110кВ С-68 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
85 | 242070008107204 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | ВЛ-110кВ С-51 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
86 | 242070008208101 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | Ввод 1Т 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
87 | 242070008208201 | ПС 110 кВ Камала II-тяга | Ввод 2Т 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
88 | 242070022209101 | ПС 110 кВ Запань-тяга | ПС 110/27,5/10 №235 Запань-тяговая 1Т ввод 27,5кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
89 | 242070022209201 | ПС 110 кВ Запань-тяга | ПС 110/27,5/10 №235 Запань-тяговая 2Т ввод 27,5кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
90 | 242070023107101 | ПС 110 кВ Ключи-тяга | ВЛ-110 кВ С-58 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
91 | 242070023107102 | ПС 110 кВ Ключи-тяга | ВЛ-110 кВ С-60 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 26.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 26.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 26.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 26.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
92 | 242070026208101 | ПС 110 кВ Ирбей-тяга | Ф 35 кВ Т 65 №1 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
93 | 242070026208201 | ПС 110 кВ Ирбей-тяга | Ф 35 кВ Т 20 №2 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
94 | 242070026309101 | ПС 110 кВ Ирбей-тяга | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
95 | 242070026309201 | ПС 110 кВ Ирбей-тяга | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 25.05.2005 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
96 | 242070039208101 | ПС 110 кВ Зыково (ТП) | Т-47 – 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
97 | 242070039208201 | ПС 110 кВ Зыково (ТП) | Т-48 – 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
98 | 242070039309101 | ПС 110 кВ Зыково (ТП) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
99 | 242070039309201 | ПС 110 кВ Зыково (ТП) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
100 | 242070041309101 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
101 | 242070041309102 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ввод 3 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
102 | 242070041309201 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
103 | 242070041414101 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ввод 1 – 6 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
104 | 242070041414102 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ф № 4 6 кВ Чернореченский совхоз | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
105 | 242070041414103 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ф № 6 6 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
106 | 242070041414104 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ф № 8 6 кВ РРС | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
107 | 242070041414201 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ввод 2 – 6 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
108 | 242070041414202 | ПС 110 кВ Чернореченская (ТП) | Ф № 3 6 кВ ЛПХ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
109 | 242070042107101 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | ВЛ-110 кВ С-19 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
110 | 242070042107102 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | ВЛ-110 кВ С-22 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
111 | 242070042107103 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | ВЛ-110 кВ С-23 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
112 | 242070042107104 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | ВЛ-110 кВ С-24 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
113 | 242070042107901 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | ОВ 110 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
114 | 242070042208101 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | Ф № 3 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
115 | 242070042208301 | ПС 110 кВ Кемчуг (ТП) | Ф № 2 35 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
116 | 242070043209101 | ПС 110 кВ Филимоново (ТП) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
117 | 242070043209201 | ПС 110 кВ Филимоново (ТП) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
118 | 242070043313101 | ПС 110 кВ Филимоново (ТП) | Ввод 1 Т 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
119 | 242070043313102 | ПС 110 кВ Филимоново (ТП) | Ф.3 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
120 | 242070043313201 | ПС 110 кВ Филимоново (ТП) | Ввод 2 Т 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
121 | 242070045208101 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | Ввод 1 Т – 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
122 | 242070045208102 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-5 "Критово" | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
123 | 242070045208103 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-7 "Владимировка" | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
124 | 242070045208201 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | Ввод 2 Т – 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
125 | 242070045208202 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | ВЛ 35 кВ Т-4 "Вагино" | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
126 | 242070045309101 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
127 | 242070045309201 | ПС 110 кВ Критово (ТП) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
128 | 242070046107101 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | ВЛ-110 кВ С-53 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
129 | 242070046107102 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | ВЛ-110 кВ С-54 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
130 | 242070046107103 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | ВЛ-110 кВ С-801 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
131 | 242070046107104 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | ВЛ-110 кВ С-802 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
132 | 242070046107901 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | ОВ 110 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
133 | 242070046208102 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | Ввод Т1 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.10.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.10.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
134 | 242070046208203 | ПС 110 кВ Камарчага (ТП) | Ввод Т2 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.10.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.10.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
135 | 242070047208101 | ПС 110 кВ Уяр (ТП) | Ввод 35 кВ Т-1 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
136 | 242070047208201 | ПС 110 кВ Уяр (ТП) | Ввод 35 кВ Т-2 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
137 | 242070047309101 | ПС 110 кВ Уяр (ТП) | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
138 | 242070047309201 | ПС 110 кВ Уяр (ТП) | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
139 | 242070051209101 | ПС 110 кВ Ачинск | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-4-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-4-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
140 | 242070051209201 | ПС 110 кВ Ачинск | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-4-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-4-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
141 | 242070051313101 | ПС 110 кВ Ачинск | ф. № 3 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
142 | 242070051313102 | ПС 110 кВ Ачинск | ф. № 5 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
143 | 242070051313103 | ПС 110 кВ Ачинск | ф. № 7 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
144 | 242070051313104 | ПС 110 кВ Ачинск | Ввод 1 – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
145 | 242070051313105 | ПС 110 кВ Ачинск | ф. № 11 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
146 | 242070051313201 | ПС 110 кВ Ачинск | ф. № 4 10кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
147 | 242070051313202 | ПС 110 кВ Ачинск | Ввод 2 – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
148 | 242070055107101 | ПС 110 кВ Шарбыш | ВЛ 110 кВ С-55 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
149 | 242070055107102 | ПС 110 кВ Шарбыш | ВЛ 110 кВ С-57 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
150 | 242070055107103 | ПС 110 кВ Шарбыш | ВЛ 110 кВ С-821 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
151 | 242070055107201 | ПС 110 кВ Шарбыш | ВЛ 110 кВ С-56 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
152 | 242070055107202 | ПС 110 кВ Шарбыш | ВЛ 110 кВ С-822 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.07.2008 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
153 | 242070055107203 | ПС 110 кВ Шарбыш | ВЛ 110 кВ С-58 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
154 | 242070055107901 | ПС 110 кВ Шарбыш | ОВ 110 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A1802RAL-P4GB-DW-4 | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
155 | 242070056208101 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 35 кВ Т-1 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
156 | 242070056208102 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 35 кВ Т-3 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
157 | 242070056208103 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 35 кВ РПТ-1 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
158 | 242070056208201 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 35 кВ Т-2 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
159 | 242070056208202 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 35 кВ РПТ-2 | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
160 | 242070056309101 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
161 | 242070056309201 | ПС 110 кВ Иланская | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
162 | 242070057209101 | ПС 110 кВ Бугач | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
163 | 242070057209201 | ПС 110 кВ Бугач | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
164 | 242070057313101 | ПС 110 кВ Бугач | Ввод 1 – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
165 | 242070057313102 | ПС 110 кВ Бугач | Ф.№ 1 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
166 | 242070057313103 | ПС 110 кВ Бугач | Ф.№ 4 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
167 | 242070057313104 | ПС 110 кВ Бугач | Ф.№ 5 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
168 | 242070057313201 | ПС 110 кВ Бугач | Ввод 2 – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
169 | 242070057313202 | ПС 110 кВ Бугач | Ф.№ 10 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
170 | 242070057313203 | ПС 110 кВ Бугач | Ф.№ 11 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
171 | 242070058209101 | ПС 110 кВ Красноярск-Восточный | Ввод 1 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
172 | 242070058209201 | ПС 110 кВ Красноярск-Восточный | Ввод 2 – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
173 | 242070058307102 | ПС 110 кВ Красноярск-Восточный | Ф.№ 1 10 кВ | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C4-T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
174 | 242070058313101 | ПС 110 кВ Красноярск-Восточный | Ввод 1 Т – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
175 | 242070058313201 | ПС 110 кВ Красноярск-Восточный | Ввод 2 Т – 10 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
176 | 242070059208101 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ввод 1 Т – 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
177 | 242070059208201 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ввод 2 Т – 35 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3OL-C25T | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
178 | 242070059309101 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ввод 1 Т – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
179 | 242070059309201 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ввод 2 Т – 27,5 кВ | 01 - Счетчик-активная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 03 - Счетчик-реактивная, прием | Полчаса | Счетчик A2R-3-AL-C29-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
180 | 242070059413101 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ф 10 кВ №2 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
181 | 242070059413102 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ф 10 кВ №3 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
182 | 242070059413201 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ф.10 кВ №6 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
183 | 242070059413202 | ПС 110 кВ Кача (ТП) | Ф.10 кВ №7 | 02 - Счетчик-активная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00
|  |  |  | 04 - Счетчик-реактивная, отдача | Полчаса | Счетчик A2R-3-OL-C-25-T+ | 01.09.2007 00:00:00 - 01.01.3000 00:00:00